Объявление №37 от  16.10.2020г , о проведении закупа товаров способом запроса  ценовых предложения
        Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»
       КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу » город Аксу ул.   Камзина 53, объявляет  проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

1) Место поставки – г. Аксу ул. Камзина 53  
          2) Срок поставки –  в течении 10 календарных дней со дня заключения договора по заявке  Заказчика. 
1. Место предоставления (приема) документов -  г. Аксу ,ул.  Камзина 53 , 2 этаж бухгалтерия.( гос. закупки )
3. Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10:00 часов , 22 октября   2020 года.

          5. Дата , время и место вскрытия конвертов :12:00 часов  22 октября  2020  года  по адресу г.  Аксу ул. Камзина 53 , 2- этаж актовый зал .
	№ лота
	                   Наименование 
	Техническая характеристика 
	Ед. изм
	кол-во
	сумма

	1
	Четырехканальный магнитотерапевтический аппарат с сенсорным экраном 
	Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%).

Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, 50±7,5 ВА.

Параметры и характеристики импульсных магнитных полей. 

Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей:

а) для вида «бегущее» поле:

- для основного излучателя и линейки излучающей гибкой от 2 до 25 мТл

б) для вида «неподвижное» поле:

- для основного излучателя илинейки излучающей гибкой от 2 до 6 мТл

- для локального излучателя от 2 до 45 мТл

Абсолютное отклонение амплитудного значения индукции на поверхности индукторов для значений от 2 до 20 мТл от заданного (А) в пределах  [0,2А +0,6] мТл, для значений от 25 до 45 мТл – в пределах  6,3 мТл;

Частота следования импульсов магнитного поля:

Для основного излучателя и линейки излучающей гибкой:

а) для вида «бегущее» поле:

- от 1 имп/с до 75 имп/с при  индукции 25 мТл;

- от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 2-20 мТл;

б) для вида «неподвижное» поле:

- от 1 имп/с до 16 имп/с при индукции 2-6 мТл;

 Для локального излучателя:

- от 1 имп/с до 50 имп/с  при индукции  35-45 мТл;

- от 1 имп/с до 100 имп/с  при индукции 2-30 мТл.

Относительное отклонение частоты следования импульсов магнитного поля в пределах 5%;

Диапазон временных интервалов общего магнитного воздействия от 1 до 30 мин.

Относительное отклонение времени экспозиции цикла лечения в пределах 5%.

Аппарат обеспечивает возможность хранения в энергонезависимой памяти 79 программ воздействия, в которых заложены параметры и типы магнитного поля, а так же время общего воздействия.

Температура поверхности излучателей не более 41 ºС.

Время установления рабочего режима аппарата не более 30 с.

На излучателях аппарата предусмотрена маркировка полярности магнитного поля: «N» – север, «S» - юг.

Аппарат обеспечивает обнаружение основных неисправностей, сигнализацию о них и автоматическое прекращение режима воздействия.

Аппарат обеспечивает индикацию следующих параметров и режимов:

- номера программы;

- времени экспозиции;

- кода неисправности;

-наличия магнитотерапевтического воздействия;

-активации/деактивации излучателей;

· формирования магнитного поля в излучателях
Средний срок службы аппарата не менее 5 лет.

	шт
	1
	370 000

	2
	Стаканчик для ингалятора  Omron C28
	
	шт
	10
	23 550

	3
	Маска взрослая для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная)
	
	шт
	10
	12 600

	4
	Маска детская  для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная)
	
	шт
	10
	12 600

	5
	Ультрафиолетовый стационарный облучатель кварцевый 
	
	шт
	2
	57 000

	6
	Маска   для младенцев  для ингаляторов Omron(ПВХ, прозрачная)
	
	шт
	5
	7100

	7
	Загубник для небулайзеров Omron С28Р,С29,С30,С801KD(C24).C20 (C802).C803 (C21 basic)C900 995
	
	шт
	10
	7100

	8
	Воздушная трубка для ингаляторов Omron(ПВХ для небулайзеров С20(С802)С21 basic (C803)100 см 
	
	шт
	10
	15 000

	9
	Водяная баня для расплавления  парафиновых срезов 
	Функции автоматической памяти и восстановления 
температура измеряется интегрированными блоками измерения температуры 

материал поверхности отличается высокой устойчивостью к истиранию и коррозии , использование нового типа высокотеплопроводного нагревательного элемента с ПИД –КОНТРОЛЕМ 

Темп диапазон:RT-90 С

Темп точности 1С

Экологические темп диапазон 0-40С

Размер чаши для ванны 240*180*50 мм 260*220*65 мм

Дисплей светодиодные лампы с ЖК –дисплеем

Внешний размер 360*350*120мм вес брутто 5,5кг 


	шт
	1
	561 000

	10
	Пульпоэкстракторы длиной 30мм/уп/100 шт
	
	уп
	20
	68 000

	11
	Материал стоматологический реставрационный  композит химического отверждения 
	
	шт
	5
	39 000


       Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг

    Приложение 12

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «__»________2017 года №___


                                                                             Форма

Ценовое предложение потенциального поставщика

(наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

	№ п/п
	Содержание
	

	1
	Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения
	

	2
	Страна происхождения
	

	3
	Завод-изготовитель
	

	4
	Единица измерения
	

	5
	Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения)
	

	6
	Количество
	

	7
	Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
	


_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.

