## Лист1
Таблица цен к Протоколу №8
№ лота | Наименование |  | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Альянс" | ТОО Компания "Медиус" | ТОО "Sanmedica" Санмедика | ТОО "SM Global.kz" | ТОО "РЭММИ" | ТОО "Ренисан" | ТОО "Мерусар и К" | ТОО "Шабыс" | ТОО "ОСТ-ФАРМ" | ТОО "Казахстан-Мед Дез" | ТОО "Adal Medica Kazakhstan" | ТОО "Medica KZ"
Глава 5. Поддержка отечественных товаропроизводителей и (или) производителей государств-членов Евразийского экономического союза
1 | Комби-стопер | Комби-стопер универсальные заглушки, комбинированный наконечник Люэра | шт | 2500 | 280 | 700000
2 | Рентген пленка 13*18 №100 для ручной проявки | Пленка рентгеновская медицинская зеленочувствительная используется для общей радиологии высокой контрастности. | уп | 5 | 9800 | 49000 | 7790
3 | Рентген пленка 18*24 №100 для ручной проявки | Пленка рентгеновская медицинская зеленочувствительная используется для общей радиологии высокой контрастности. | уп | 10 | 13500 | 135000 | 10600
4 | Рентген пленка 30*40 №100 для ручной проявки | Пленка рентгеновская медицинская зеленочувствительная используется для общей радиологии высокой контрастности. | уп | 1 | 29325 | 29325 | 25580
5 | Закрепитель 20 л жидкий (закрепитель для ручной обработки пленки) | Двух компонентный фиксаж (флаконы А+В). Фиксаж для любых проявочных машин с роликовыми транспортными системами и проявочных машин с проявлением с помощью распыления с временем фиксирования более 15 сек. Компоненты фиксажа обладают высокой скоростью действия и дубящими свойствами, что незаменимо в высокоскоростных проявочных машинах. Концентрат на 20 литров готового раствора | шт | 10 | 16000 | 160000 | 15000 (нет РУ)
6 | Проявитель 20 л жидкий(проявитель для ручной обработки пленки) | Трехкомпонентный проявитель (флаконы А+В+С). Проявитель для любых проявочных машин с роликовыми транспортными системами и проявочных машин с проявлением с помощью распыления. Из-за низкой окислительной способности идеально подходит для проявочных машин с низким в течение дня или не регулярным использованием. Хорошие сенсометрические показатели с низкой вуалью в широком диапазоне температур. Хорошо растворяется водой. Концентрат на 20 литров готового раствора. | шт | 10 | 31000 | 310000 | 30000 (нет РУ)
7 | Рулон комбинированный со складкой для паровой, газовой, формальдегидной стерилизации 150 х50 мм х 100 м | Комбинированные рулоны со складкой предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из прозрачной нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной пленки а не менее девяти слоев, зеленого цвета. Качество пленки и количество слоев должны подтверждаться сертификатом. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 70 г/м2. Прочность бумаги на растяжение в сухом состоянии в продольном направлении более 7 кН/м, в поперечном направлении более 3,8 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в продольном направлении более 1,5 кН/м., в поперечном направлении более 0,9 кН/м. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки с полным отсутствием эффекта пылеворсоотделения. Прочность сваривания шва 165 Н/м (2,475 Н15 мм). Ширина шва, не менее 6 мм. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации должны быть площадью не менее 100 мм2 (EN 868-5:2009) , нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва (параллельно термошву по бокам рулона), что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки (ISO 11607-1:2006) . Индикаторы стерилизации должны изменять свой цвет под воздействием стерилизующего агента, для каждого типа стерилизации. На рулонах в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: отметка о качестве пленки MULTI-X9, торговая марка производителя, маркировка размера, страна происхождения, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата окончания срока годности. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года, в двойной упаковке до 2 лет. | рулон | 36 | 23739 | 854604 | [5 empty] | 19739 | 23700 |  | 23729 | 12100 (нет РУ)
8 | Рулон комбинированный со складкой для паровой, газовой, формальдегидной стерилизации 100 х50 мм х 100 м | Комбинированные рулоны со складкой предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из прозрачной нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной пленки а не менее девяти слоев, зеленого цвета. Качество пленки и количество слоев должны подтверждаться сертификатом. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 70 г/м2. Прочность бумаги на растяжение в сухом состоянии в продольном направлении более 7 кН/м, в поперечном направлении более 3,8 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в продольном направлении более 1,5 кН/м., в поперечном направлении более 0,9 кН/м. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки с полным отсутствием эффекта пылеворсоотделения. Прочность сваривания шва 165 Н/м (2,475 Н15 мм). Ширина шва, не менее 6 мм. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации должны быть площадью не менее 100 мм2 (EN 868-5:2009) , нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва (параллельно термошву по бокам рулона), что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки (ISO 11607-1:2006) . Индикаторы стерилизации должны изменять свой цвет под воздействием стерилизующего агента, для каждого типа стерилизации. На рулонах в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: отметка о качестве пленки MULTI-X9, торговая марка производителя, маркировка размера, страна происхождения, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата окончания срока годности. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года, в двойной упаковке до 2 лет. | рулон | 35 | 20669 | 723415 | [5 empty] | 16369 | 20600 |  | 20659 | 8950 (нет РУ) | 20083
9 | Рулон комбинированный со складкой для паровой, газовой, формальдегидной стерилизации 200 х55 мм х 100 м | Комбинированные рулоны со складкой предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из прозрачной нервущейся и безосколочной многослойной ламинированной пленки а не менее девяти слоев, зеленого цвета. Качество пленки и количество слоев должны подтверждаться сертификатом. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 70 г/м2. Прочность бумаги на растяжение в сухом состоянии в продольном направлении более 7 кН/м, в поперечном направлении более 3,8 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в продольном направлении более 1,5 кН/м., в поперечном направлении более 0,9 кН/м. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки с полным отсутствием эффекта пылеворсоотделения. Прочность сваривания шва 165 Н/м (2,475 Н15 мм). Ширина шва, не менее 6 мм. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации должны быть площадью не менее 100 мм2 (EN 868-5:2009) , нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва (параллельно термошву по бокам рулона), что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки (ISO 11607-1:2006) . Индикаторы стерилизации должны изменять свой цвет под воздействием стерилизующего агента, для каждого типа стерилизации. На рулонах в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: отметка о качестве пленки MULTI-X9, торговая марка производителя, маркировка размера, страна происхождения, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата окончания срока годности. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года, в двойной упаковке до 2 лет. | шт | 40 | 26810 | 1072400 | [5 empty] | 22610 | 26800 |  | 26800 | 16200 (нет РУ)
10 | Лента упаковочная без индикатора 19 ммх50 м | Липкая лента без индикатора представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19 мм, смотанную в рулон. Лента изготовлена из обработанной крепированной бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. Применяется для фиксации упаковок из листовых оберточных материалов. Размер 19 мм х 50 м. | шт | 50 | 1861 | 93050 | [8 empty] | 1850 (нет РУ) | 1650 (нет РУ)
11 | Индикатор контроля паровой стерилизации коротких режимов, класc 4, 134/5, уп. №1000 | Индикаторы 4 класса предназначены для контроля соблюдения основных параметров стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в форвакуумных стерилизаторах. По классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 индикаторы относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы). Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветовыми метками (индикаторной и элементом сравнения фиолетового цвета). Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой. | уп | 40 | 10080 | 403200 | [5 empty] | 7880 |  | 6958 | 10070 |  | 8850 | 6525
12 | Индикатор контроля паровой стерилизации длинных режимов, класс 4, 132/20, уп. №1000 | Индикаторы 4 класса предназначены для контроля соблюдения основных параметров стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в форвакуумных стерилизаторах. По классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 индикаторы относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы). Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветовыми метками (индикаторной и элементом сравнения фиолетового цвета). Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой. Применяются снаружи и внутри упаковок и медицинских изделий. Индикаторная краска не переходит на стерилизуемое медицинское изделие. Индикаторы после процесса стерилизации сохраняют свою форму - не деформируются, не скручиваются, что позволяет быстро оценить результат стерилизации и легко их документировать.Индикаторы сохраняют свой цвет после стерилизации на протяжении всего срока хранения их в отчетной документации. | уп | 40 | 5400 | 216000 | [8 empty] | 5390
13 | Бумага крепированная для паровой и газовой стерилизации зеленая 120х120 см | Крепированная бумага зеленая размером 120*120 см. Применяется для упаковки инструментов, решетчатых лотков для стерилизации инструментов и других габаритных изделий. Используется как для внутреннего, так и для внешнего обертывания. Обладает водооталкивающими свойствами, высокой прочностью и сопротивляемостью внешним воздействиям, обеспечивает асептичность в обращении.Плотность бумаги - 60 г/м2. Специальная структура волокон обеспечивает доказанный бактериальный барьер. Изделия медицинского назначения, упакованные в медицинскую крепированную бумагу и простерилизованные паровым или газовым методами, сохраняют стерильность в течение 4 недель. | шт | 1890 | 490 | 926100 | [8 empty] | 483 | 420 | 485 (не приложено РУ)
14 | Анестезиологическая маска, размер 0, для младенцев, с серым крепежным кольцом, комплекте с маскодержателем для масок дыхательного контура | Анестезиологическая маска Economy, размер 0, для младенцев, с манжетой с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с серым крепежным кольцом маскодержателя. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.Каждая упаковка снабжена одним маскодержателем для масок дыхательного контура | шт | 300 | 1489 | 446700 |  |  | 1200 | 935
15 | Анестезиологическая маска , размер 1, для младенцев, с серым крепежным кольцом, комплекте с маскодержателем для масок дыхательного контура | Анестезиологическая маска Economy, размер 1, для младенцев, с манжетой с предварительным наддувом, с прозрачным корпусом, с коннектором соединительным 15М, с серым крепежным кольцом маскодержателя. Материал: полипропилен, полиэтилен, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.Каждая упаковка снабжена одним маскодержателем для масок дыхательного контура | шт | 300 | 1489 | 446700 |  |  | 1200 | 935
16 | Госпитальная бирка для новорожденных розовая. | Браслеты для новорожденных предназначены для однократного использования сроком до 10 суток.Техническая характеристика: Общая длина с ремешком- 170 мм, ширина расширенной части с полем для записи- 19 мм, длина поля для записи информации — 45 мм, ширина поля для записи информации — 19 мм. Изготовлен из мягкого нетоксичного поливинилхлорида (ПВХ). цвет браслета: розовый .У браслета новорожденного имеется атравматичная защелка, ремешок регулирующийся по размеру ручки новорожденного, а снимается браслет только путем разрезания благодаря чему его невозможно потерять.На расширенной части идентификационного браслета есть встроенная бумажная карточка для записи данных новорожденного, после занесения данных на карточку браслета, она вкладывается в прозрачный кармашек и надежно фиксируется на наружной стороне браслета. | шт | 2000 | 47 | 94000 |  | 38 (нет РУ) |  |  | 43 |  | 32 (нет РУ) | 33,2 (нет РУ) |  |  |  | 30,4 (нет РУ)
17 | Госпитальная бирка для новорожденных голубая. | Браслеты для новорожденных предназначены для однократного использования сроком до 10 суток.Техническая характеристика: Общая длина с ремешком- 170 мм, ширина расширенной части с полем для записи- 19 мм, длина поля для записи информации — 45 мм, ширина поля для записи информации — 19 мм. Изготовлен из мягкого нетоксичного поливинилхлорида (ПВХ). цвет браслета: розовый .У браслета новорожденного имеется атравматичная защелка, ремешок регулирующийся по размеру ручки новорожденного, а снимается браслет только путем разрезания благодаря чему его невозможно потерять.На расширенной части идентификационного браслета есть встроенная бумажная карточка для записи данных новорожденного, после занесения данных на карточку браслета, она вкладывается в прозрачный кармашек и надежно фиксируется на наружной стороне браслета. | шт | 2000 | 47 | 94000 |  | 38 (нет РУ) |  |  | 43 |  | 32 (нет РУ) | 33,2 (нет РУ) |  |  |  | 30,4 (нет РУ)