## Лист1
Таблица цен к Протоколу №12
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Дельрус Казахстан" | ТОО Компания "Медиус" | ТОО "FlyMed Group" | ИП "GroMax" | ТОО "Nobilis SA" | ТОО "ОрдаМед Павлодар" | ТОО "Фармакс-2"
1 | ГЛЮКОЗА 10х60мл для Биохимический анализатор BA-200 | ГЛЮКОЗА, наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л. Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60 мл, t+2 +8 С . Изделие должно быть снабжено штрихкодом, необходимую для запуска и работы анализатора. | Упаковка | 10 | 24800 | 248000 |  | 24750 | [5 empty] | 247500
2 | Калибровочная плазма для Анализатор коагуляции крови ACL ELITE PRO | Калибровочная плазма - HemosIL Calibration (10x1ml) | Упаковка | 1 | 111975 | 111975 |  | 111950 | [5 empty] | 111950
3 | Шприц с сухим гепарином для анализа крови с разъёмом Luer 3 мл | для аспирации проб из катетера. для Анализатора газов крови ABL 800 FLEХ | Штука | 5000 | 500 | 2500000 |  |  | 500 |  | 275 (не соотв объем шприца)
4 | Гелевая карта 8-пробирочная для определения группы крови АВО/D у новорожденных. Упаковка № 50. | Карта для определения группы крови АВО прямым методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. Упаковка №50 | Штука | 4 | 128550 | 514200 | 128550 | [6 empty] | 514200
5 | Спинальная игла для спиномозговой анестезии длиной 88 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером). | Спинальная игла 27G x 3 1/2"(0.42 х 88 мм) с проводниковой иглой 22Gх1 3/8 (0,7х35мм). Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мл.; Длина инъекционной части иглы-интродюсера - не более 35 мм.; Суммарная длина павильона иглы-интродюсера - не более 20 мм.; Длина «рабочей» части спинальной иглы в сборе с иглой-интродюсером - от конца павильона интродюсера до пункционного конца спинальной иглы - не менее 68 мм.; Тонкостенная игла с заточкой "карандаш" с боковыми отверстием, с держателем, с проводниковой иглой и цветовой кодировкой ручки стилета, атравматичная форма кончика. | Штука | 1450 | 4600 | 6670000 |  |  |  | 4470 (не соотв характеритике) |  |  | 4242 | 6150900
6 | Спинальная игла для спиномозговой анестезии длиной 103 мм, d G27, в наборе с проводниковой иглой (интродюсером) | Спинальная игла 27G x 4" (0.42 х 103 мм) с проводниковой иглой 22Gх1 3/8 (0,7х35мм). Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мл. Тонкостенная игла с заточкой "карандаш" с боковыми отверстием, с держателем, с проводниковой иглой и цветовой кодировкой ручки стилета, атравматичная форма кончика. | Штука | 250 | 4900 | 1225000 | [6 empty] | 4524 | 1131000
7 | Спинальная игла для спиномозговой анестезии длиной 120 мм, d G27. | Спинальная игла 27G x 4 3/4" (0.42 х 120 мм). Обязательные технические требования: Расстояние от конца рабочей спинальной иглы до пункционного отверстия - менее 1,0 мм.; Диаметр пункционного отверстия рабочей спинальной иглы - менее 1,0 мл. Тонкостенная игла с заточкой "карандаш" с боковыми отверстием, с держателем и цветовой кодировкой ручки стилета, атравматичная форма кончика | Штука | 50 | 4300 | 215000 | [6 empty] | 3959 | 197950
8 | Нагревательный элемент для обогревателя медицинскиого детского CBW-1100 | ТЭН предназначен для поддержания необходимой температуры тела пациента. Мощность: 220V 950W. Артикул 29300626. Поставка и установка. Замена производится только специалистом, который прошел обучение у завода Производителя. Обязательное наличие сертификата обучения у производителя. | шт | 6 | 170820 | 1024920 | [5 empty] | 170820
|  | И.о. директора | ____________ Оспанова А.К.
|  | Главный бухгалтер | ____________ Сыздыкова М.Т.
|  | Провизор | ____________ Тыртышная М.А.