Приложение 1

к [приказу](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005265260" \t "_parent) Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №20

### Объявление о проведении закупа товаров способом

### запроса ценовых предложений

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Экибастузская городская больница», управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области, расположенное по адресу: г. Экибастуз, ул. Торайгырова,32 объявляет о проведении закупа изделий медицинского назначения.

1. **Место поставки товара** - г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 (центральный склад). Перечень товаров указан в приложении №1 к настоящемуобъявлению.
2. **Условия и сроки поставки** – согласно условий Договора закупа (график поставки или по заявке Заказчика); с момента подписания Договора закупа и до окончания срока действия Договора закупа.

3) **Место представления (приема) документов** – ценовые предложения потенциальных поставщиков предоставляются по адресу г. Экибастуз ул. Торайгырова, 32, отдел госзакупок (бухгалтерия).

4) **Окончательный срок предоставления ценовых предложений** – до 09ч45м, 11 апреля 2017 года.

5) **Дата, время и место вскрытия конвертов** –10ч00м, 11 апреля 2017 года, по адресу г. Экибастуз, ул. Торайгырова 32, КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница», селекторный зал. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(7187) 347981.

 Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 **(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.12.2016 г. вводятся в действие с 10.01.2017 года)**

.
      Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

 Приложение №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** |  **Торговое название** | **Техническое описание** | **Ед. изм.** | **количество** | **Выделенная**  **сумма** |
| Лот №1 | Пластина прямая 1/3 трубки 5отв.L-87 | Пластины имеют форму 1/3 трубки, толщиной 1 мм, шириной 9 мм, длиной от 39 до 135 мм, количество отверстий под кортикальные винты диаметром 3,5 мм от 2 до 8. Материал изготовления - нержавеющая сталь, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное.  | шт | 7 | 33 159,00 |
| Лот №2 | Пластина прямая 1/3 трубки 6отв.L-103 | шт | 10 | 57 930,00 |
| Лот №3 | Пластина прямая 1/3 трубки 7отв.L-119 | шт | 10 | 57 930,00 |
| Лот №4 | Пластина прямая 1/3 трубки 8отв.L-135 | шт | 8 | 46 344,00 |
| Лот №5 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x18 мм | Кортикальные винты: диаметр винтов 3,5 мм. Длина винтов от 10 до 100 мм. Диаметр головки винта 6 мм. Высота головки винта 3,1 мм. Имеет шлиц под шестигранную отвертку S2,5. Резьба на ножке винта: на всю длину ножки винта. Винты имеют самонарезающую резьбу, что позволяет их фиксировать без использования метчика. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% maх., Cr - 17,0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe -остальное. | шт | 50 | 56 450,00 |
| Лот №6 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20 мм | шт | 50 | 69 000,00 |
| Лот №7 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x22 мм | шт | 50 | 69 000,00 |
| Лот №8 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x45 мм | шт | 50 | 95 100,00 |
| Лот №9 | Винт кортикальный самонарезающий 3.5x50 мм | шт | 50 | 95 100,00 |
| Лот №10 | Кольцо диаметром 100 мм | Кольца предназначены для применения в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленная из нержавеющей стали | шт | 6 | 114 228,00 |
| Лот №11 | Кольцо диаметром 120мм | шт | 8 | 166 152,00 |
| Лот №12 | Кольцо диаметром 140мм | шт | 8 | 207 688,00 |
| Лот №13 | Кольцо диаметром 160мм | шт | 8 | 235 384,00 |
| Лот №14 | Кольцо диаметром 200мм | шт | 8 | 276 920,00 |
| Лот №15 | Кольцо диаметром 240мм | шт | 6 | 249 222,00 |
| Лот №16 | Полукольцо диаметром 140мм | Полукольца предназначены для применения в качестве основных и вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленная из нержавеющей стали | шт | 10 | 86 540,00 |
| Лот №17 | Полукольцо диаметром 160мм | шт | 16 | 152 304,00 |
| Лот №18 | Полукольцо диаметром 200 мм | шт | 10 | 112 500,00 |
| Лот №19 | Полукольцо диаметром 240 мм | шт | 8 | 96 928,00 |
| Лот №20 | Дуга с отверстиями R = 80 мм | Дуги предназначены для применения в качестве основных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленные из нержавеющей стали | шт | 6 | 134 994,00 |
| Лот №21 | Дуга с отверстиями R = 100 мм | шт | 6 | 197 304,00 |
| Лот №22 | Дуга с отверстиями R = 120 мм | шт | 6 | 212 880,00 |
| Лот №23 | Дуга с отверстиями R = 140 мм (160 ММ) | шт | 6 | 228 462,00 |
| Лот №24 | Болт-спицефиксатор с пазом | Болты спицефиксаторы предназначены для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того используется для закрепления спиц. Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения 1 раз. | шт | 300 | 519 300,00 |
| Лот №25 | Стержень резьбовой 60мм | Резьбовые стержни предназначены для применения в компоновке аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза в качестве деталей для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения - 1 раз | шт | 30 | 41 520,00 |
| Лот №26 | Стержень резьбовой 80мм | шт | 40 | 69 240,00 |
| Лот №27 | Стержень резьбовой 100мм | шт | 40 | 69 240,00 |
| Лот №28 | Стержень резьбовой 120мм | шт | 45 | 87 615,00 |
| Лот №29 | Стержень резьбовой 150мм | шт | 45 | 93 465,00 |
| Лот №30 | Стержень резьбовой 200 мм  | шт | 20 | 49 760,00 |
| Лот №31 | Стержень телескопический в сборе 190-260 | Стержень телескопический предназначен для соединения основных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленные из нержавеющей стали. Кратность применения 1 раз. | шт | 10 | 151 440,00 |
| Лот №32 | Стержень телескопический в сборе 240-350 | шт | 10 | 173 070,00 |
| Лот №33 | Стержень телескопический в сборе 290-400, | шт | 10 | 190 380,00 |
| Лот №34 | Стержень телескопический в сборе , 340-490 | шт | 10 | 199 030,00 |
| Лот №35 | Стержень дистракционный с пазом,60мм | Резьбовые стержни предназначены для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц. Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения - 1 раз | шт | 5 | 9 735,00 |
| Лот №36 | Стержень дистракционный с пазом ,80мм | шт | 5 | 9 735,00 |
| Лот №37 | Стержень дистракционный с пазом 100мм | шт | 5 | 9 735,00 |
| Лот №38 | Стержень дистракционный с пазом 40 мм | шт | 5 | 8 655,00 |
| Лот №39 | Стержень дистракционный с пазом 50мм | шт | 5 | 8 655,00 |
| Лот №40 | Кронштейн с резьбовым хвостиком 42 мм  | Кронштейны предназначены для соединения основных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленные из нержавеющей стали. Кратность применения 1 раз. | шт | 15 | 55 170,00 |
| Лот №41 | Кронштейн с резьбовым хвостиком 53 мм | шт | 15 | 60 030,00 |
| Лот №42 | Кронштейн с резьбовым отверстием 30 мм | шт | 15 | 55 170,00 |
| Лот №43 | Кронштейн с резьбовым отверстием 40 мм | шт | 15 | 60 030,00 |
| Лот №44 | Планка 49-3 | Планки предназначены для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленные из нержавеющей стали. Кратность применения не более 5 раз. | шт | 20 | 28 140,00 |
| Лот №45 | Планка 71-5 | шт | 20 | 34 620,00 |
| Лот №46 | Планка , 93-7 | шт | 10 | 20 770,00 |
| Лот №47 | Планка 115-9 | шт | 10 | 28 120,00 |
| Лот №48 | Балка 159-14 | Балки предназначены для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения не более 5 раз. | шт | 20 | 69 240,00 |
| Лот №49 | Балка 236-21 | шт | 20 | 97 340,00 |
| Лот №50 | Балка335-30 | шт | 20 | 121 160,00 |
| Лот №51 | Балка с резьбовым хвостиком 131-5 | Балки предназначены для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения не более 5 раз. | шт | 5 | 21 635,00 |
| Лот №52 | Балка с резьбовым хвостиком 171-7 | шт | 5 | 23 475,00 |
| Лот №53 | Балка с резьбовым хвостиком,211-9 | шт | 5 | 25 960,00 |
| Лот №54 | Балка с резьбовым хвостиком, 251-11 | шт | 5 | 30 290,00 |
| Лот №55 | Планка винтообразная 46-2 | Планки винтовые предназначены для соединения основных и вспомогательных опор, кроме того могут использоваться в качестве вспомогательных опор для закрепления спиц и стержней шурупов. Изготовленные из нержавеющей стали. Кратность применения не более 5 раз. | шт | 4 | 6 924,00 |
| Лот №56 | Планка винтообразная 88-4 | шт | 2 | 5 192,00 |
| Лот №57 | Муфта | Муфты предназначены для соединения основных и вспомогательных опор. Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения 1 раз. | шт | 20 | 59 280,00 |
| Лот №58 | Втулка | Втулка предназначена в качестве соеденительного элемента. Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения 1 раз. | шт | 20 | 42 420,00 |
| Лот №59 | Шайба с пазом | Шайба с пазом предназначена для закрепления спиц. Изготовленные из нержавеющей стали. Кратность применения 1 раз. | шт | 50 | 81 150,00 |
| Лот №60 | Шайба прокладочная | Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения 5 раз. | шт | 30 | 25 950,00 |
| Лот №61 | Спиценатягиватель | Спиценатягиватель предназначен для натяжения спиц на опорных элементах аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза в процессе наложения аппарата. Изготовленные из нержавеющей стали . | шт | 2 | 173 074,00 |
| Лот №62 | Ключ торцевой | Ключ предназначен для применения в процессе наложения аппарата внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза, при обслуживании в послеоперационный период и снятии аппарата. Инструмент применяется при затяжке и ослаблении резьбовых соединений. Изготовленные из нержавеющей стали  | шт | 5 | 60 580,00 |
| Лот №63 | Болт М6х10 | Болты предназначены для соединения основных и вспомогательных опор. Изготовленные из нержавеющей стали . Кратность применения 1 раз. | шт | 50 | 27 050,00 |
| Лот №64 | Болт М6х16 | шт | 40 | 22 480,00 |
| Лот №65 | Болт М6х30 | шт | 30 | 17 520,00 |
| Лот №66 | Спица с упором L=400 d=1,8 с перьевой заточкой | Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5, 1,8 мм, длинойот 150 до 400 мм.Спицы подразделяются на гладкие и с упорной площадкой. Спицы могут иметь различную форму режущей части а - трехгранная; б – одногранная. Поверхность спиц полированная до шероховатости Ra = 0.2 мкм. Радиус притупления рабочей части спиц не более 0,03 мм.Применяемые материалы: прутки с высокой нагортовкой поверхности из нержавеющей стали 12Х18Н9 по ГОСТ 5632-72. Спица должна иметь поверхность, обработанную электролитно-плазменным методом. Спицы упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора до 120 кг. (12,2 н.) включительно. | шт | 200 | 401 000,00 |
| Лот №67 | Спица без упора L=370 d=1,8 с перьевой заточкой | шт | 250 | 362 500,00 |
| Лот №68 | Спица без упора L=250 d=1,5 с перьевой заточкой | шт | 200 | 276 400,00 |
| Лот №69 | Спица без упора L=170 d=1,5 с перьевой заточкой | шт | 100 | 124 600,00 |
| Лот №70 | Спица без упора L=150 d=1,5 с перьевой заточкой | шт | 80 | 97 920,00 |
| Лот №71 | Гайка М6  | Для чрескостного остеосинтеза применяются крепежные элементы различного вида (гайки), различных типоразмеров. Диаметр резьбы крепежных элементов унифицирован и составляет 6 мм.Применяемые материалы: сталь марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 72. Шероховатость наружных поверхностей деталей не более 0,32 мкм по ГОСТ 2789 73.Наружные поверхности деталей должны иметь противобликовое матовое покрытие. | шт | 800 | 252 000,00 |
| Лот №72 | Переходник балка/балка, для балок/опор 8мм | Система внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза должна состоять из следующих элементов:Стержень с измерительной шкалой, диаметром 4 и 5 мм, длиной от 120 до 250 мм. Стержни имеют самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющая сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в человеческий организм.Балка карбоновая, длиной 200; 250; 300, 350 400 мм, диаметром 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом. Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод (Carbon black). Полукруглая алюминиевая балка, малая диаметром 160 мм; средняя диаметром 180 мм; большая диаметром 200 мм. Диаметр балок 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники). Материал изготовления алюминиевый сплав. Опора прямая длиной 65 мм и изогнутая под углом 30° длиной 80 мм, диаметр 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), имеют крепежную зубчатую часть, с резиновым стопорным кольцом для соединения с фиксирующими элементами. Материал изготовления антикаррозийная сталь.Замок, используется для первичной фиксации стержней диаметром 5 мм и опор 8 мм, имеет 5 отверстий для стержней 5 мм располагающихся друг от друга на расстоянии 7 мм, и 2 зубчатых отверстия для опор диметром 8 мм, размер замка 50х20х30 мм. на фронтальной и боковой поверхностях замка имеются по 2 винта, для затягивания соединительных элементов (стержни, балки, опоры). Цветовая маркировка замков синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Переходник стержень/балка, переходник балка/балка 8 мм, используется для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром 5 мм и 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия.Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе предусмотрены специальные инструменты: Направитель Шанца диаметром 4 и 5 мм, используемые для точного наведения стержней, Т- образный ключ для стержней и винтов на крепежных элементах, ключ для окончательного затягивания, стабилизационно-репозиционный ключ, контейнер для хранения и стерилизации.Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С.  | шт | 20 | 520 620,00 |
| Лот №73 | Переходник стержень/балка, для стержней 4-5 мм, и балок/опор 8 мм. | шт | 10 | 260 310,00 |
| Лот №74 | Замок с 5ю отверстиями, для стержней диаметром 4-5 мм.  | шт | 8 | 260 280,00 |
| Лот №75 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 200 мм | шт | 3 | 52 059,00 |
| Лот №76 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 250 мм | шт | 6 | 104 118,00 |
| Лот №77 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 300 мм | шт | 6 | 130 122,00 |
| Лот №78 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 350 мм | шт | 6 | 130 122,00 |
| Лот №79 | Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 400 мм | шт | 3 | 70 485,00 |
| Лот №80 | Малая полукруглая балка, алюминиевая 8/160 мм, 8 мм | шт | 2 | 14 464,00 |
| Лот №81 | Средняя полукруглая балка, алюминиевая 8/180 мм, 8 мм | шт | 2 | 14 464,00 |
| Лот №82 | Большая полукруглая балка, алюминиевая 8/200 мм, 8 мм | шт | 2 | 14 464,00 |
| Лот №83 | Опора прямая диаметром 8 мм | шт | 5 | 57 830,00 |
| Лот №84 | Опора изогнутая 30°, диаметром 8 мм. | шт | 20 | 231 320,00 |
| Лот №85 | Стержень самосверлящий (Шанца) 4х120 мм | шт | 15 | 122 040,00 |
| Лот №86 | Стержень самосверлящий (Шанца) 4х150 мм | шт | 10 | 81 360,00 |
| Лот №87 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х120 мм | шт | 10 | 81 360,00 |
| Лот №88 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х150 мм | шт | 15 | 122 040,00 |
| Лот №89 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х180 мм | шт | 15 | 122 040,00 |
| Лот №90 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х200 мм | шт | 15 | 122 040,00 |
| Лот №91 | Стержень самосверлящий (Шанца) 5х250 мм | шт | 12 | 97 632,00 |
| Лот №92 | Шарнирный фиксатор для коленного сустава, левый | шт | 1 | 115 674,00 |
| Лот №93 | Шарнирный фиксатор для коленного сустава, правый | шт | 1 | 115 674,00 |
| Лот №94 | Фиксатор для голеностопного сустава | шт | 1 | 115 674,00 |
| Лот №95 | Т-Ключ | шт | 1 | 21 687,00 |
| Лот №96 | Стабилизационный/репозиционный ключ | шт | 1 | 28 919,00 |
| Лот №97 | Ключ для окончательного затягивания | шт | 1 | 26 031,00 |
| Лот №98 | Направитель Шанца для стержней 4; 5  мм | шт | 1 | 43 372,00 |
| Лот №99 | Контейнер для хранения/стерилизации | шт | 1 | 81 332,00 |

Приложение 9

к [приказу](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005265260) Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №20

Форма

**Типовой договор закупа**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

 (Местонахождение)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ое) (ая)

(полное наименование Заказчика)

в дальнейшем – «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица

с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование Поставщика – победителя тендера)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – «Поставщик»,

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(устава, положения)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом запроса ценовых предложений по закупу (предмет закупа), прошедшего в году \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.
2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее – общая сумма договора).
3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
4. Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
5. цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
6. товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;
7. сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;
8. Заказчик – КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»;
9. Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.
10. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
11. настоящий Договор;
12. перечень закупаемых товаров, график поставки;
13. техническая спецификация;
14. обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).
15. Форма оплаты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

1. Сроки выплат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата или и т.д.)

1. Необходимые документы, предшествующие оплате:
2. копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(счет-фактура, накладная, акт приемки-передачи – все в 3-х экземплярах. **В накладной указывать серию, срок годности, страну производителя товаров.**

1. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.
2. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.
3. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.
4. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.
5. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация (инструкции) внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.
6. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.
7. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения (г.Экибастуз, ул.Торайгырова 32, склад хранения ЛС и ИМН). Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.
8. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.
9. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.
10. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.
11. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

1. Срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:
      не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);
      не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);
Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.
2. Эта гарантия действительна в течение\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней после

 (указать требуемый срок гарантии)

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

1. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.
2. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.
3. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.
4. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.
5. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.
6. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.
7. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.
8. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.
9. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.
10. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.
11. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.
12. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.
13. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.
14. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.
15. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.
16. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.
17. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
18. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
19. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
20. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.
21. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.
22. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
23. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.
24. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.
25. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.
26. Адреса и реквизиты Сторон:

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

Приложение 12

к [приказу](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005265260) Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №20

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № \_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание |  |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственногосредства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена \_\_\_ за единицу в \_\_\_ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в \_\_\_\_\_\_\_ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Печать (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)