Приложение 1

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №20

### Объявление о проведении закупа товаров способом

### запроса ценовых предложений

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Экибастузская городская больница», управления здравоохранения Павлодарской области, акимата  Павлодарской области, расположенное по адресу: г. Экибастуз, ул. Торайгырова,32 объявляет о проведении закупа медицинского оборудования.

- Место поставки товара - г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 (центральный склад). Перечень указан в приложении №1 к настоящемуобъявлению.

- Условия и сроки поставки – в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора закупа.

3) Место представления (приема) документов – ценовые предложения потенциальных поставщиков предоставляются по адресу г. Экибастуз ул. Торайгырова, 32, отдел госзакупок (бухгалтерия).

4)  Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 10ч00м, 20 февраля 2018 года.

5) Дата, время и место вскрытия конвертов – 12ч00м, 20февраля  2018 года, по адресу г. Экибастуз, ул. Торайгырова 32,  КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница», селекторный зал. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(7187) 347981.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.12.2017 г.)

.
      Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Приложение 1

| № лота | Торговое название | Техническая спецификация | Ед. изм. | количество | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Шкаф медицинский для медикаментов | Предназначен для размещения большого количество медпрепаратов и принадлежностей. Шкаф должен состоять из двух секций. Нижняя закрывается глухой металлической дверцей, толщина которой составляет 0,6 мм. Верхняя часть застеклена, прозрачные двустворчатые дверцы фиксируются магнитными замками. Ширина медицинского шкафа для медикаментов – 700 мм. Полки нижнего отделения должны выдерживать нагрузку до 30 кг. Каждая из полок иметь глубину 320 мм. Устойчивость конструкции должна обеспечиваться регулируемыми ножками. Нижнее отделение для хранения медикаментов в полной безопасности: дверца должна запираться на ключ. Полимерно-порошковое покрытие белого цвета. | штука | 2 (два) | 350000,00 |
| Лот №2 | Аппарат магнитотерапевтческий бегущим импульсным полем, малогабаритный | Для электропитания используется сеть переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В или 230В. Потребляемая мощность аппарата, не более 35 ВА. Масса аппарата не более 0,62 кг. Габаритные размеры аппарата: электронного блока – 137х60х45 мм; узла воздействия (одной из катушек) – 15х90 мм. Примечание: предельные отклонения ±3% Количество узлов воздействия – 4. Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности (обе плоские стороны) катушки-индуктора катушечной группы аппарата составляет (20±6) мТл. Длительность импульса составляет 1,5-2,5 мс. Частота следования импульсов магнитного поля в каждой из катушек - 6 Гц. Включение аппарата в сеть сопровождается световой сигнализацией. Аппарат работает в повторно–кратковременном режиме в течение 6 часов: время работы (22±1) мин., перерыв 10 мин. Автоматическое отключение через 22 минуты. Наружные поверхности аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом: 3% раствором перекиси водорода с 0,5% моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина. Средняя наработка на отказ – не менее 1000 часов. Средний срок службы – пять лет. Температура нагрева корпуса аппарата после одного цикла работы не более 45 °С, максимальная температура узла воздействия - не более 41 °С. | штука | 1 (один) | 100000,00 |
| Лот №3 | Аппарат магнитотерапевтический | Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%) или 230В (-0%, +6%). Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, 10 ВА. Параметры и характеристики импульсных магнитных полей: а) виды поля: - «бегущее», при котором происходит последовательное возбуждение всех индукторов гибких излучающих линеек от 1-го индуктора к 6-му по циклическому закону (программы No1, No2, No3);- «неподвижное», при котором происходит одновременное возбуждение всех индукторов гибкой излучающей линейки (программа No4). б) частота возбуждения индукторов одиночными импульсами:-7 имп./ c (программа No2) Относительное отклонение значения частоты в пределах 5%. в) частота возбуждения индукторов пачками импульсов автоматически и заменяется в пределах: - от 1 до 5 имп./c программы No1, No4); - от 5 до 15 имп./ c (программы No3); Относительное отклонение крайних значений частоты не более 100%. Температура поверхности индукторов гибких излучающих линеек не более 41 ºС. Время установления рабочего режима аппарата не более 60 с. Время непрерывной работы аппарата не менее 8 ч. при циклическом режиме: 20 мин. Средний срок службы аппарата –10 лет. Наружные поверхности составных частей аппарата устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешенным к применению в медицинской практике для изделий из пластмасс и металлов. | штука | 1 (один) | 265000,00 |
| Лот №4 | Стол процедурный | Стол предназначен для помощи персоналу в проведении лечения пациентов. Полки процедурного столика выполнены из нержавеющей стали. Наличие прорезиненных колёс. Каркас должен быть изготовлен из медицинской стали и покрыт эпоксидной полимерно-порошковой краской. Высокопрочная жёсткая конструкция должна легко собираться и разбираться, полки быстро сниматься для мытья и дезинфекции. Габариты изделия (ДxШxВ, мм): 610x380x875 Вес (кг): 10 | штука | 2 (два) | 140000,00 |

Приложение 12

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №20

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского оборудования (техническая характеристика) |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)