Приложение 1

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №20

### Объявление о проведении закупа товаров способом

### запроса ценовых предложений

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Экибастузская городская больница», управления здравоохранения Павлодарской области, акимата  Павлодарской области, расположенное по адресу: г. Экибастуз, ул. Торайгырова,32 объявляет о проведении закупа медицинского оборудования.

- Место поставки товара - г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32 (центральный склад). Перечень указан в приложении №1 к настоящемуобъявлению.

- Условия и сроки поставки – в течении 15 календарных дней с момента подписания Договора закупа.

3) Место представления (приема) документов – ценовые предложения потенциальных поставщиков предоставляются по адресу г. Экибастуз ул. Торайгырова, 32, отдел госзакупок (бухгалтерия).

4)  Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 09ч45м, 20 февраля 2018 года.

5) Дата, время и место вскрытия конвертов – 12ч00м, 20февраля  2018 года, по адресу г. Экибастуз, ул. Торайгырова 32,  КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница», селекторный зал. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(7187) 347981.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.12.2017 г.)

.
      Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Приложение 1

| № лота | Торговое название | Техническая спецификация | Ед. изм. | количество | Выделенная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 | Аппарат для гальванизации | Предназначен для профилактического и лечебного воздействия постоянным током, а также для проведения лекарственного электрофореза. 1.Максимальный ток в цепи пациента - 50 мА 2. Диапазоны регулирования тока - 0-5, 0-50 мА 3. Пульсация тока при нагрузке (500"±" 50 ) Ом – 0,25 мА 4. Напряжение питающей сети (220 "±" 22) с частотой 50 Гц 5. Мощность, потребляемая аппаратом - 15 В - А 6. Масса аппарата без комплекта принадлежностей – 1,3 кг. 7. Габаритные размеры: 260х100х210 мм 8. Средний срок службы - 5 лет 9. Средняя наработка на отказ То- не менее 10000 ч. 10. Комплектация: - Гальванизатор - 1шт. - Кабель одноконтактный с зажимом «+» - 2 шт. -Кабель одноконтактный с зажимом «-» - 2 шт. -Кабель для присоединения пластинчатых электродов двухконт. – 1шт. -Кабель для присоединения круглых электродов – 1шт. - Комплект пластинчатых электродов из алюминиевой фольги -(4х2 шт.): 120 мм×170 мм, 100 мм×150 мм, 60 мм×100 мм, 30 мм×60 мм. - Комплект подушек-8 шт. | штука | 1 (один) | 130000,00 |
| Лот №2 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Предназначен для лечебного воздействия модулированными синусоидальными токами звуковой частоты. Пять видов воздействий (род работы) Частота несущих колебаний синусоидальной формы (5 000 ±100) Гц Масса аппарата не более 2кг Габаритные размеры на аппарат не более 280*290*120*мм Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы (устанавливается дискретно) 10,20,30,50,80,100,150Гц Коэффициент модуляции (устанавливается дискретно) 0; 25; 50; 75; 100 и более 100 % (режим перемодуляции) Диапазон тока пациента (устанавливается плавно) (0 - 10) мА, (0 - 20) мА, (0 - 100) мА Электропитание: - от сети переменного тока 220 В, 50 Гц - потребляемая мощность не более 30 В•А Средняя наработка на отказ 4000 ч Средний срок службы 4 года Комплектующие: Аппарат - 1 шт. Подушка(120х170мм)- 2 шт. Подушка(100х145мм)- 2 шт Подушка(80х120мм)- 2 шт. Электрод (100х150х0,3мм)- 2 шт. Электрод (80х125х0,3мм)- 2 шт. Электрод (60х100х0,3мм)- 2 шт. Кабель для присоединение пластинчатых электродов- 1шт. | штука | 1 (один) | 320000,00 |
| Лот №3 | Аппарат для лечения диадинамичными токами | Источник непрерывного импульсного тока полусинусоидальной формы (частотой 50 и 100 Гц) и различных посылок этого тока, отличающихся по длительности, числу и частоте импульсов, форме нарастания тока и спада амплитуды. Генерируемые аппаратом токи обладают хорошим болеутоляющим действием, а также вазомоторной активностью (способной рассасывать отечности). Наличие двух каналов выходного тока, использования процедурного таймера, устанавливающего длительность процедуры, наличия звукового сигнала окончания процедуры, ЖК - индикатор, на котором отображаются вид и величина установленного тока и времени. Количество видов диадинамических токов 9 Максимальный ток в цепи пациента, мА 50 Напряжение питания, В 220 Номинальная потребляемая мощность, В-А, не более 20 Средняя наработка на отказ 4 000 часов Габаритные размеры, мм 260 х 100 х 200 Масса аппарата без комплекта принадлежностей, кг 2 | штука | 1 (один) | 250000,00 |
| Лот №4 | Аппарат для УВЧ-терапии | Аппарат имеет автоматическую подстройку частоты. Для индивидуального подбора мощности при облучении пациента полями УВЧ количество ступеней регулировки мощности – 7 Частота ВЧ колебаний, МГц27,12 ±0,163 Выходная мощность, Вт70 Регулировка выходной мощности7 ступеней Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности автоматическая Частота сети переменного тока, Гц 50 Номинальное напряжение, В 220 Время установления рабочего режима с момента включения, мин, не более 3 Время работы при максимальной мощности, час 6 Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более 440 Таймер, мин от 1 до 30 Габаритные размеры, мм 545×380×300 Масса аппарата, кг 25 | штука | 1 (один) | 900000,00 |
| Лот №5 | Ультрафиолетовый стационарный облучатель | Предназначен для локализованных ультрафиолетовых облучений верхних дыхательных путей (полости носа, носоглотки, миндалин) и полости уха одновременно четырем пациентам. В качестве источника УФ-излучения используются ртутно-кварцевые лампы высокого давления ДРТ-240. Поток ультрафиолетовых лучей концентрируется с помощью тубусов, индивидуальные зеркала позволяют наблюдать за направлением потока лучей, шторки разделяют зону на четыре сектора для удобства пациентам Способ размещения – настольный Источник излучения -лампа высокого давления ДРТ 240-1 Мощность, ВА, не более 1000 Напряжение В/Частота,Гц 220±22/50 Облученность в выходном отверстии тубуса для рта при горизонтальном положении тубуса и полностью выдвинутом переходнике, Вт/м2 40±10 Масса, кг, не более 11 Габаритные размеры, мм 540*500*280 мм | штука | 1 (один) | 410000,00 |
| Лот №6 | Аппарат лазерной и лазерно-вакуумной терапии (многофункциональная лазерная физиотерапевтическая система) | Аппарат имеющий 6 длин волн для лазерной медицины – 405, 532, 635, 785, 808, 904 нм – и наиболее полный набор специальных насадок. 1. Наличие дополнительного вакуумного канала. 2. Лазерные излучающие головки: – КЛО-405-120, длина волны 405-410 нм, мощность – 120 мВт – КЛО-780-90, длина волны 780-785 нм, мощность – 90 мВт | штука | 1 (один) | 450000,00 |
| Лот №7 | Аппарат лазерной терапии | Аппарат лазерной терапии, предназначенный лечебного воздействия на одновременном или раздельном воздействии на пациента тремя физическими факторами: постоянным магнитным полем, импульсным лазерным и постоянным светодиодным излучениями инфракрасного (ИК) диапазона длин волн оптического спектра. Наличие встроенного фоторегистратора, определяющего величину отраженного от кожи пациента инфракрасного излучения. Габаритные размеры, мм 240*215*115 Длина волны ИК - излучения лазера и светодиодов, мкм 0,85 - 0,89 Частота повторения импульсов лазерного излучения, Гц 5, 10, 50, 80, 150, 600, 1500, 5000 Мощность излучения светодиодов, мВт от 0 до 100 Импульсная мощность излучения лазера Вт не менее 5, 7, 9, 12 или 15 Вт (в зависимости от модели) Магнитная индукция, мТ, не менее 35 Таймер, мин от 0,25 до 15 Электропитание от сети 220В, 50 Гц Масса, кг не более 2,5 | штука | 1 (один) | 380000,00 |
| Лот №8 | Аппарат для местной дарсонвализации | Частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний 110±11 кГц Максимальная величина тока на выходе аппарата при введенном до отказа регуляторе «Мощность» 60 мкА при любых электродах Время установления рабочего режима не более 3 мин Режим работы повторно - кратковременный (20 мин работы, 15 мин перерыв) в течение 8 часов Частота следования импульсов100 Гц; Питание от сети220 В, 50 Гц Потребляемая мощность Не более 50 ВА Габаритные размеры210 х 70 х 40 мм Масса Не более 0,3 кг Напряжение, подводимое к электроду, кВ до 25 Комплектность Аппарат - 1шт Газонаполненный электрод «грибовидный» - 1 Газонаполненный электрод «гребешковый» - 1 Газонаполненный электрод «десенный» - 1 | штука | 1 (один) | 80000,00 |
| Лот №9 | Прибор низкочастотной электротерапии | Портативный одноканальный прибор, предназначенный для лечения различных заболеваний методом электротерапии токами низкой частоты. Сочетает в себе функции для: гальванизации и лекарственного электрофореза(ГТ); диадинамотерапии (ОН, ДН, ОР, КП, ДП, ОВ, ДВ); расширенной амплипульстерапии (СМТ1, СМТ2, СМТ3, СМТ4, СМТ5); флюктуоризации (ФТ); электростимуляции (ЭСМ); электросонтерапии (Эсон). Эксплуатационные возможности: 19 видов лечебных воздействий в режимах переменного и выпрямленного токов положительной и отрицательной полярностей; возможность программирования оператором основных параметров часто используемых процедур; возможность выбора несущей частоты (2,3,4,5,6,7,8,9,10 кГц); выбор модулирующей частоты от 1 до 150 Гц, через единицу или дискретно; автоматическое отключение по окончании процедур с плавным снижением силы тока и подачей звукового сигнала; вся информации отображается на цифровом ЖКД с подсветкой; по окончании процедуры значение тока переходит в нулевое состояние; автоматическая защита в цепи пациента по току до 80 мА; таймер от 0,5 до 60 мин. потребляемая мощность до 30 Вт непрерывное время работы 8 часов габаритные размеры, не более 275х190х905 мм масса прибора, не более 2,5 кг электробезопасность (класс защиты) II ток пациента до 80мА количество каналов - 1 | штука | 1 (один) | 630000,00 |
| Лот №10 | Парафинонагреватель | Состоит из алюминиевого бака, изготовленного из пищевого алюминия. К наружной поверхности бака плотно прилегают плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита. Наружный корпус изготовлен из стали и окрашен порошковой краской. Слив парафина из бака производится с помощью крана. Автоматическое поддержание температуры обеспечивается датчиком-реле температуры. Установка требуемого режима (температуры рабочей смеси) осуществляется с помощью кнопок терморегулятора. Терморегулятор обеспечивает плавную регулировку температуры от 40 до 120°С. Для визуального контроля за температурой нагрева на передней панели расположен цифровой термометр. Бак парафинонагревателя закрывается крышкой. Номинальное напряжение 220 В Масса 15кг Диапазон температуры нагрева от 40 до 120°С Ёмкость бака 15л Габаритные размеры 500х400х420 мм | штука | 1 (один) | 400000,00 |

Приложение 12

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «18» января 2017 года №20

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинского оборудования (техническая характеристика) |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)